## 封面
| 下汤区域灌排泵站项目 |  |  | 工程
招标人工程量清单格式
合同编号：
招 标 人： |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）：
(签字并盖章)
中介机构法定代表人
（或委托代理人）： |  |  |  | （签字并盖章）
造价工程师及注册证号： |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2023年03月24日

## 2-1工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号:
工程名称:下汤区域灌排泵站项目 |  |  | 第&P页 共&S页
序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 | 金额(元)
一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目
二 |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目
三 |  | 措施项目
四 |  | 其他项目
五 |  | 零星工作项目
合计

## 2-2建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称:下汤区域灌排泵站项目 | [5 empty] | 第&P页 共&S页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1 | 50 | 水利工程 |  | 0
1.1 | 5001 | 水利建筑工程 |  | 0
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 0
1.1.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  | 0
1.1.1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖： 1.土类分级:三类土 2.工作内容:开挖挡墙土方、人机配合，开挖的土方现场堆放、用于后期的墙后回填 3.部位:挡墙、护堤 | m3 | 102.82 |  |  | 土方工程量仅作参考，投标单位自行勘察现场，根据现场及图纸自行报价，总价包干，结算时不调整报价合价。
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 0
1.1.2.1 | 500103003 | 人工掺和料填筑 |  | 0
1.1.2.1.1 | 500103003001 | 人工掺和料填筑： 1.土质及含水量:8%灰土墙后填筑 2.分层厚度及碾压遍数:不超过30cm厚 3.填筑体干密度、渗透系数:0.92 | m3 | 81 |  |  | 土方工程量仅作参考，投标单位自行勘察现场，根据现场及图纸自行报价，总价包干,结算时不调整报价合价。
1.1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 0
1.1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 0
1.1.3.1.1 | 500109001001 | 普通混凝土 1.部位及类型:垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.备注:含模板 | m3 | 5.72
1.1.3.1.2 | 500109001002 | 普通混凝土 1.部位及类型:泵房底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.备注:含模板 | m3 | 6.14
1.1.3.1.3 | 500109001003 | 普通混凝土 1.部位及类型:挡墙基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.备注:含模板 | m3 | 16.54
1.1.3.1.4 | 500109001004 | 普通混凝土 1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.备注:含模板 | m3 | 21.23
1.1.3.1.5 | 500109001005 | 普通混凝土 1.部位及类型:护底 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.备注:含模板 | m3 | 19.38
1.1.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 0
1.1.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 0
1.1.4.1.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 1.型号、规格:钢筋制作安装、三级钢、详见图纸 | t | 2.72
|  | 合计 |  | 0

## 2-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表
设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表
合同编号:
工程名称:下汤区域灌排泵站项目 | [9 empty] | 第&P页 共&S页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 主要技术 条款编码
[5 empty] | 设备单价 | 安装工程 单价 | 小计 | 设备合价 | 安装工程 合价 | 合计
1 | 50 | 水利工程 |  | 0
1.1 | 5002 | 水利安装工程 |  | 0
1.1.1 | 500201 | 一体化泵站 |  | 0
1.1.1.1 | 500201003 | 一体化泵站 |  | 0
1.1.1.1.1 | 500201003001 | 一体化泵站（14寸） 1、一体化泵房、集成式结构；墙体采用WPC环保材料、泵房规格2.2m*2.2m*3.5m； 2、水泵机组MPIS350/06H100型水泵、配套轴连电机30KW； 3、管道系统、进出水管DN350钢管、含弯管、止回阀、电动阀、法兰等管道附件； 4、抽真空系统，含抽真空系统装置、电动蝶阀、真空传感器（全铜阀，控制电压AC220V）、电极式液体检测开关； 5、电气自动化、软启动柜，具有接地等保护功能，实现主机的软启、软停控制，集成相关仪表、传感器，实时反映水泵运行电流、电压等情况和抽真空控制； 6、视频监控，球机1个、枪机1个，实现昼夜监控，支持防盗拍照功能；智能APP，移动视频监控，实时监测； 7、安装调试，含安装调试； 8、具体详见图纸 | 座 | 1
1.1.1.1.2 | 500201003002 | 一体化泵站（10寸） 1、一体化泵房、集成式结构；墙体采用WPC环保材料、泵房规格2.2m*2.2m*3.5m； 2、水泵机组MPIS250/07H100型水泵、配套轴连电机15KW； 3、管道系统、进出水管DN250钢管、含弯管、止回阀、电动阀、法兰等管道附件； 4、抽真空系统，含抽真空系统装置、电动蝶阀、真空传感器（全铜阀，控制电压AC220V）、电极式液体检测开关； 5、电气自动化、软启动柜，具有接地等保护功能，实现主机的软启、软停控制，集成相关仪表、传感器，实时反映水泵运行电流、电压等情况和抽真空控制； 6、视频监控，球机1个、枪机1个，实现昼夜监控，支持防盗拍照功能；智能APP，移动视频监控，实时监测； 7、安装调试，含安装调试； 8、具体详见图纸 | 座 | 1
1.1.2 | 500201 | 电缆安装及敷设 |  | 0
1.1.2.1 | 500201018 | 电缆安装及敷设（进户线） |  | 0
1.1.2.1.1 | 500201018001 | 电缆安装及敷设： 1.型号、规格:YJV-3*16-2*10 2.电压等级:400V三相交流 3.单根长度:100米 4.电缆头类型:干包式电缆头 | m | 100
1.1.2.1.2 | 500201018002 | 电缆安装及敷设（进户线） 1.型号、规格:YJV-3*35-2*16 2.电压等级:400V三相交流 3.单根长度:150米 4.电缆头类型:干包式电缆头 | m | 150
|  | 合计 |  | 0

## 2-5其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
合同编号:
工程名称:下汤区域灌排泵站项目 |  |  | 第&P页 共&S页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金 | 30000
| 合 计 | 30000

## 2-6零星工作项目计价表
零星工作项目计价表
合同编号:
工程名称:下汤区域灌排泵站项目 | [5 empty] | 第&P页 共&S页
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 人工 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 人工小计 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 材料 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 材料小计 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 机械 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 机械小计 |  |  | 0 | 0 | 0
| 合计 |  |  | 0 | 0 | 0

## 2-4措施项目清单计价表(省标)
措施项目清单计价表
合同编号:
工程名称:下汤区域灌排泵站项目 |  |  |  |  | 第&P页 共&S页
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | 措施项目 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | 环境保护措施（降噪、防尘、弃土区复垦、水土保持等） | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
1.2 | 安全生产与文明工地（含扬尘管控及廉政文化建设费用） | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
1.3 | 临时工程（根据安全文明实施细则的要求内容，并通过安全达标所需的临时工程费用） | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
1.4 | 交通工程（施工场内外交通道路修建与维护等） | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
1.5 | 保险费（含工程一切险、第三者责任险及工伤保险） | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
1.6 | 大型施工设备进出场费：所有设备进出场费 | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
1.7 | 围堰：原地取土、筑拆土围堰、河岸整平恢复。 | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
1.8 | 排水降水：基坑排水 | 项 | 1 |  |  | 总价包干、结算时不调整
合计