## 封面
| 迪庄文化路整治提升工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 汇总表
工程量清单汇总表
合同段：迪庄文化路整治提升工程 |  |  | 单位：人民币元
序号 | 章次 | 科目名称 | 总金额（元）
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
5 | 700 | 绿化及环境保护工程 | 0
6 | 第100章至700章清单小计 |  | 0
7 | 暂列金额（8.5万元，不得改动） |  | 85000
8 | 投标报价 |  | 85000

## 100章
清单 第100章 总 则
合同段：迪庄文化路整治提升工程 |  | 单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费 建筑工程一切险及第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费（按200~700章的1.5%计取，费率不得改动） | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设（含承包人驻地建设包括施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和站、施工机械以及医疗卫生与消防设施等；承包人驻地的防护、围墙等；承包人驻地的建设、管理与维护；交工后拆除、清理、恢复等工作）。
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
第100章小计（结转至工程量清单汇总表） 人民币 |  |  |  |  | 0

## 200章
清单 第200章 路 基
合同段：迪庄文化路整治提升工程 |  |  | 单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面 | 拆除砼路面、路牙、垫层等混凝土结构,含锯缝、破除、装车外运处置，处置费用投标人自行考虑 | m3 | 535.19 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
-b | 砖、石及其他砌体结构 | 拆除路基层、砌体等非混凝土结构,含破除、处置，处置费用投标人自行考虑 | m3 | 259.09 |  | 0
202-4 | 植物移栽
-a | 移栽乔木 | 现状树木（胸径综合）移植，原有树木移植至甲方指定地（起挖、运输、挖坑、栽种、培土、浇水、支撑、无纺布绕树、养护两年，保成活率95%以上），数量按实签证计算 | 棵 | 1 |  | 0
-b | 砍伐乔木 | 现状树木（胸径综合）移除，原有树木移除至甲方指定地（起挖、运输），满足甲方要求，数量按实签证计算 | 棵 | 75 |  | 0
-c | 修剪乔木 | 现状保留树木修剪整形;修剪乔木，规格及品种综合考虑，包括修剪枝条、树枝归堆外运等完成本项工作的全部内容，运距和堆场由施工单位自行考虑，数量按实签证计算 | 棵 | 30 |  | 0
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 整理绿化用地 | 现状表层清表、清杂，含杂草、草根、植物根茎、砖屑、石块等;人机配合换土绿地平整、松翻、精平（渣土外运，运距自行考虑） | m2 | 540 |  | 0
-b | 种植土回（换）填 | 绿化带内回填种植土，（外购种植土、运、回填）全部内容，满足种植要求，数量按实签证计算 | m3 | 270 |  | 0
第200章小计（结转至工程量清单汇总） 人民币 | [5 empty] | 0

## 300章
清单 第300章 路 面
合同段：迪庄文化路整治提升工程 |  |  | 单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
-a | 5cm厚碎石垫层 | 人行道路床整理，5cm厚碎石垫层 | m2 | 1774 |  | 0
-b | 10cm厚碎石垫层 | 行车道板块路床整理，10cm厚碎石垫层 | m2 | 1291.39 |  | 0
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 12cm厚C25混凝土 | 人行道12cm厚C25混凝土基层，2-4mm厚彩色压印地坪施工（模板安拆、混凝土基层浇筑养护、硬化剂、脱模粉、压模、养护、切缝及灌封、冲洗、封面保护剂等全部工序，进口固化剂、压模图案及颜色根据甲方或设计要求），根据设计要求设置伸缩缝，按实际施工尺寸以面积计算 | m2 | 1774 |  | 0
-b | 20cm厚C35混凝土 | 沿线支路口顺接，20cm厚C35混凝土面层，含模板安拆、混凝土浇筑养护、刻痕、伸缩缝设置 | m2 | 94.64 |  | 0
-c | 22cm厚C35混凝土 | 道路原砼板块处理恢复22cm厚C35混凝土基面层，含模板安拆、混凝土浇筑养护、刻痕、伸缩缝设置 | m2 | 1089.25 |  | 0
312-2 | 钢筋
-a | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 路面钢筋及井周加固钢筋制作安装，钢筋规格综合考虑 | kg | 1107 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 路面混凝土内植结构钢筋，直径φ14mm制作安装（长500，含钢筋费用）,搭接要求详设计图纸 | 根 | 709 |  | 0
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-5 | 混凝土预制块路缘石 | C20砼基础、250*150 C30砼侧石甲(圆弧综合考虑） | m | 1250 |  | 0
314 | 路面及中央分隔带排水
314-1 | 排水管
-a | 挖沟槽土方 | 沟槽开挖，挖土方式（人工、机械、管线避让、探挖等）、土方类别（含原地下管线、检查井拆除）综合考虑，含场内外装车运输 | m3 | 31.37 |  | 0
-b | 垫层 | 管道碎石垫层及管道回填 | m3 | 11.39 |  | 0
-c | 垫层 | 连接管混凝土包封,砼等级:C20商品砼非泵送，含模板 | m3 | 12.64 |  | 0
-d | 砂砾石 | 管道中(粗)砂基础、包封，做法详设计要求 | m3 | 15.14 |  | 0
-e | 雨水口连接管 | 雨水口连接管(HDPE双壁波纹管DE225/S2),接口形式:胶圈连接,具体做法详设计，基础另计 | m | 30 |  | 0
-f | 雨水口连接管 | 新建替代原有污水口连接管(HDPE双壁波纹管DE300/S2),接口形式:胶圈连接,管道闭水试验，具体做法详设计，基础另计 | m | 10 |  | 0
-i | 管道非开挖修复 | 现状DN300管道非开挖修复（局部专业树脂固化修复，点状原位固化修复或紫外光固化修复综合），根据管道修复图纸要求对原有结构性缺陷的管道修复，含启闭井盖、有毒有害气体检测、井下通风、临时封堵、抽水、清淤清障冲洗、疏通、清理现场、CCTV检测（含修复后出具的书面报告）、专业树脂固化修复等所有工序及措施，满足设计及验收要求，按管道修复点位计算 | 点 | 12 |  | 0
-g | 老管道疏通 | 老管道疏通（两个井间非修复的部位），含启闭井盖、有毒有害气体检测、井下通风、临时封堵、清淤清障清洗、疏通、垃圾外运处置、视频检测及报告等，管径综合，按管道长度计量 | m | 200 |  | 0
314-3 | 集水井
-a | 收水口 | 原车道侧箅收水口改砖砌偏沟式平箅雨水口(内净:680*380)，井深0.7m，100厚C20非泵送砼垫层，M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖,井内侧1:2水泥砂浆抹灰，球墨铸铁雨水井篦框盖（防盗），含原井墙开孔及井框盖降低整平等工序，做法见设计要求 | 座 | 28 |  | 0
-b | 收水口 | 砖砌雨水口(内净：680*380)：井深增(减)0.1m | 座 | 28 |  | 0
-c | 检查井修复 | 现状检查井修复，根据管道修复图纸要求对原有原有缺陷的检查井修复，含启闭井盖、有毒有害气体检测、井下通风、临时封堵、抽水、清淤清障冲洗、疏通、封堵孔专业修复、清理现场等所有工序及措施，满足设计及验收要求，按实际修复井座计算 | 座 | 5 |  | 0
-d | 检查井井框盖更换 | 更换检查井框盖，原道路检查井框盖拆除，更换D400级球墨铸铁框盖(橡胶圈、内置式、防盗、带雨污标记、含标高升降整平，大小同原井座盖），按实计量 | 座 | 20 |  | 0
-e | 检查井井框盖更换 | 更换检查井框盖，原人行道上方形检查井框盖拆除，更换方形C250球墨铸铁框、橡胶圈、加钢纤维砼井盖 3mm不锈钢包边 （大小按现状综合，含标高升降整平），按实计量 | 座 | 25 |  | 0
-f | 检查井井框盖更换 | 非行车道上的井，井盖材料差价：[D400级球墨铸铁框盖(橡胶圈、内置式、防盗)]减[C250球墨铸铁框、橡胶圈、加钢纤维砼井盖 3mm不锈钢包边] | 座 | 1 |  | 0
-g | 检查井升降 | 原有井座及井盖板升降（不更换），标高符合新做路面或人行道的要求，恢复安装原有井座及井盖板，大小同原井座及盖板，按实计量 | 座 | 1 |  | 0
第300章小计（结转至工程量清单汇总） 人民币 | [5 empty] | 0

## 600章
清单 第600章 安全设施及预埋管线
合同段：迪庄文化路整治提升工程 |  |  | 单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志 | 道路标牌标杆（限速、禁停标志），单立柱立杆:φ114*4.5*4260,镀锌喷塑,含紧固件圆形D=1200*2，LF2型铝板（厚2mm），二级反光膜，具体做法以设计图纸为准，工作内容为完成该项工作的所有工序（含基础） | 个 | 2 |  | 0
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 行车道线、中心黄线、人行横道线、导向箭头等 | 行车道线、中心黄线、人行横道线、导向箭头等，热熔型2号涂料，表面撒布玻璃微珠，具体做法以设计图纸为准，工作内容为完成该项工作的所有工序 | m2 | 130.73 |  | 0
第600章小计（结转至工程量清单汇总） 人民币 | [5 empty] | 0

## 700章
清单 第700章 绿化及环境保护工程
合同段：迪庄文化路整治提升工程 |  |  | 单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
703 | 撒播草种和铺植草皮
703-4 | 铺植草皮
-a | 书带草 | 绿化带内补植书带草，冠幅15cm以上，100丛/m2，3芽/丛以上，密植，养护期2年，包成活;满足甲方要求 | m2 | 540 |  | 0
704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物
704-1 | 人工种植乔木
-a | 西府海棠 | 西府海棠，地径10cm以上，高度280-300cm，冠幅250cm以上，枝下高80cm以上，树形优美统一，全冠，具有观赏性，高度、分支点统一;养护期2年，包成活;满足甲方要求 | 棵 | 24 |  | 0
第700章小计（结转至工程量清单汇总） 人民币 | [5 empty] | 0